Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Лазарева, 1 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 1200 | 6000000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Визуальное обследование кровли специализированной организацией | шт | 1 | 20000 |
| 5 | Визуальное обследование газового оборудования специализированной организацией | шт | 1 | 20000 |
| 6 | Косметический ремонт подъездов № 2,3,4,5 | шт | 4 | 250000 |
| 7 | Ремонт полов в подъездах (укладка керамогранита № 1,3,4,5,6) | шт | 5 | 150000 |
| 8 | Замена входных дверей (в подъездах № 1,2,3,4,5,6) | шт | 6 | 240000 |
| 9 | Замена тамбурных дверей (в подъездах № 1,2,3,4,5,6) | шт | 6 | 180000 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 10 | Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 20000 |
| 11 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 1 | 300000 |
| 12 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 20000 |
| 13 | Замена стояков системы ХВС (в т.ч. Кв.53,61) | шт | 3 | 30000 |
| 14 | Замена стояков системы ГВС (в т.я. Кв.53,61) | шт | 3 | 30000 |
| 15 | Замена стояков системы отопления | шт | 4 | 80000 |
| 16 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 60000 |
| 17 | Ремонт канализации | м.п. | 20 | 15000 |
| 18 | Установка теплообменника на систему ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 19 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 20 | Замена водосточных труб | шт | 5 | 50000 |
| 21 | Замена врезок на системе ГВС | шт | 10 | 15000 |
| 22 | Замена вентилей на системе отопления | шт | 10 | 10000 |
| 23 | Закольцовка полотенцесушителя от ГВС кв 71 | шт | 1 | 10000 |
| 24 | Замена розлива ХВС с врезками | м/п | 100 | 120000 |
|  | Электрооборудование |  |  |  |
| 25 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 70000 |
| 26 | Установка диодных светильников с датчиками движения п. 1,2,3,4,5,6 | шт | 42 | 100000 |
|  |  |  | ИТОГО | 8620000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |
| 1 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 1 | 300000 |
| 2 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 20000 |
| 3 | Установка теплообменника на систему ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 4 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 5 | Установка диодных светильников с датчиками движения п. 1,2,3,4,5,6 | шт | 42 | 100000 |
|  |  |  | ИТОГО | 18090000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.