Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Иркутский тракт, 142/3 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 600 | 1000000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Замена входных дверей | шт | 1 | 40000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей | шт | 1 | 30000 |
| 6 | Визуальное обследование кровли специализированной организацией | шт | 1 | 20000 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 7 | Замена стояков системы ХВС | шт | 2 | 60000 |
| 8 | Замена стояков системы ГВС | шт | 2 | 60000 |
| 9 | Замена стояков системы отопления | шт | 2 | 80000 |
| 10 | Замена стояков канализации | шт | 1 | 40000 |
| 11 | Ремонт канализации | м/п | 10 | 7000 |
| 12 | Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 20000 |
| 13 | Замена терморегулятора ГВС | шт | 1 | 40000 |
| 14 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический с изготовлением проекта | шт | 1 | 500000 |
| 15 | Замена врезок на системе отопления | шт | 10 | 15000 |
| 16 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 30000 |
| 17 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
|  | Электрооборудование |  |  |  |
| 18 | Замена щита ВРУ | шт | 1 | 70000 |
| 19 | Ревизия межэтажных щитков | шт | 10 | 50000 |
| 20 | Установка диодных светильников с датчиками движения | шт | 27 | 45000 |
|  | Благоустройство |  |  |  |
| 21 | Установка ограждения | м2 | 30 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2677000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |
| 1 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический с изготовлением проекта | шт | 1 | 500000 |
| 2 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 3 | Установка диодных светильников с датчиками движения | шт | 27 | 45000 |
| 4 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 30000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.