Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Иркутский тракт, 146 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 1000 | 5000000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Визуальное обследование кровли специализированной организацией | м3 | 1 | 20000 |
| 5 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 5 | 7000 |
| 6 | Ремонт цоколя | м2 | 200 | 250000 |
| 7 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 3000000 |
| 8 | Ремонт фасада | м2 | 2000 | 3000000 |
| 9 | Установка балконных козырьков | шт | 5 | 70000 |
| 10 | Ремонт козырьков над вент. шахтами | шт | 5 | 15000 |
| 11 | Ремонт МПШ (в т.ч. Кв.68 ) | м/п | 60 | 30000 |
| 12 | Косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4 | шт | 4 | 250000 |
| 13 | Ремонт полов в подъезде (укладка керамогранита№ 1,2,3,4) | шт | 80 | 160000 |
| 14 | Замена входных дверей (подъезды № 1,2,3,4) | шт | 4 | 160000 |
| 15 | Визуальное обследование газового оборудования специализированной организацией | шт | 1 | 20000 |
| 16 | Установка пандуса 4п | шт | 1 | 25000 |
| 17 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 30000 |
| 18 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 30000 |
| 19 | Замена стояков системы отопления | шт | 2 | 40000 |
| 20 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 60000 |
| 21 | Ремонт канализации | м.п. | 10 | 10000 |
| 22 | Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 20000 |
| 23 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 1 | 300000 |
| 24 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 25 | Установка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 26 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 30000 |
| 27 | Замена вентилей на системе ГВС | шт | 20 | 20000 |
| 28 | Замена врезок на системе отопления | шт | 10 | 20000 |
| 29 | Установка диодных светильников и датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 | шт | 28 | 60000 |
| 30 | Ревизия межэтажных щитков | шт | 10 | 50000 |
| 31 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 70000 |
| 32 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение п. 2,4 | шт | 2 | 10000 |
| 33 | Снос зеленых насаждений, обрезка ветвей | шт | 2 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 13627000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |
| 1 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 1 | 300000 |
| 2 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 3 | Установка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 4 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 50 | 30000 |
| 5 | Установка диодных светильников и датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 | шт | 28 | 60000 |
| 6 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение п. 2,4 | шт | 2 | 10000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.