Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Иркутский тракт, 175а на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 50000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Ремонт МПШ | м/п | 60 | 30000 |
| 4 | Косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4 | шт | 4 | 400000 |
| 5 | Ремонт полов в подъездах (укладка керамогранита № 1,2,3,5) | м2 | 200 | 350000 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 6 | Ремонт канализации | м.п. | 40 | 35000 |
| 7 | Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 40000 |
|  | Электрооборудование |  |  |  |
| 8 | Установка диодных светильников с датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 | шт | 44 | 100000 |
|  | Благоустройство |  |  |  |
| 9 | Установка ограждения | м/п | 40 | 50000 |
| 10 | Ремонт детской площадки (установка новых элементов) | шт | 2 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1295000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |
| 1 | Установка диодных светильников с датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 | шт | 44 | 100000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.