Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Иркутский тракт, 212 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1200 | 6000000 |
| 2 | Ремонт МПШ | м/п | 60 | 30000 |
| 3 | Установка козырьков над подъездами № 4,5,6,7,8 | шт | 5 | 100000 |
| 4 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 150000 |
| 5 | Установка балконных козырьков | шт | 4 | 80000 |
| 6 | Очистка кровли от крупногабаритного мусора (ГПС) | м3 | 6 | 6000 |
| 7 | Косметический ремонт подъезда № 4,5,6,7,8 | шт | 5 | 600000 |
| 8 | Ремонт полов в подъезде (укладка керамогранита) № 4,5,6,7,8 | шт | 200 | 300000 |
| 9 | Замена входных дверей в подъездах № 4,5,6,7 | шт | 4 | 160000 |
| 10 | Замена тамбурных дверей в подъездах № 4,7,8 | шт | 3 | 90000 |
| 11 | Замена ливневой канализации (на тех. этаже) | м/п | 20 | 20000 |
| 12 | Визуальное обследование кровли специализированной организацией | шт | 1 | 20000 |
| 13 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 14 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 15 | Замена стояков системы ХВС | шт | 2 | 40000 |
| 16 | Замена стояков системы ГВС | шт | 2 | 40000 |
| 17 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 120000 |
| 18 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 120000 |
| 19 | Ремонт канализации | м/п | 20 | 15000 |
| 20 | Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 | 100000 |
| 21 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 5 | 1000000 |
| 22 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 100 | 50000 |
| 23 | Установка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 24 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 25 | Ревизия межэтажных щитов | шт | 20 | 100000 |
| 26 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 70000 |
| 27 | Установка диодных светильников с датчиками движения в подъездах № 4,5,6,7,8 | шт | 60 | 150000 |
| 28 | Устройство асфальтобетонного покрытия (от подъезда № 6 к мусорным бакам) | м2 | 30 | 30000 |
| 29 | Отсыпка щебнем (ямы возле подъезда № 4) | м3 | 6 | 10000 |
| 30 | Ремонт детской площадки (качели, установка горки) | шт | 2 | 40000 |
| 31 | Устройство площадки для КБО | шт | 1 | 60000 |
| 32 | Снос зелёных насаждений, обрезка ветвей | шт | 1 | 20000 |
| 33 | Установка ограждения | м/п | 30 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 10391000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |
| 1. | Замена элеваторного теплового узла на автоматический | шт | 5 | 1000000 |
| 2. | Изоляция розлива системы отопления и ГВС | м/п | 100 | 50000 |
| 3. | Установка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 300000 |
| 4. | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 130000 |
| 5. | Установка диодных светильников с датчиками движения в подъездах № 4,5,6,7,8 | шт | 60 | 150000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.