Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по адресу ул.Бела Куна, 4 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ |  | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  | м2 | 1000 | 5000000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта |  | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта |  | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Установка металлического козырька кв.17,19,4 |  | шт | 3 | 50000 |
| 5 | Установка металлического козырька над подъездом (№2,3) |  | шт | 2 | 70000 |
| 6 | Ремонт МПШ |  | м/п | 60 | 30000 |
| 7 | Установка окон во всех подъездах, между 4 и 5 этажами |  | шт | 4 | 30000 |
| 8 | Ремонт цоколя |  | м2 | 100 | 120000 |
| 9 | Ремонт отмостки |  | м2 | 150 | 200000 |
| 10 | Косметический ремонт подъездов № 2,4 |  | шт | 2 | 130000 |
| 11 | Ремонт полов в подъезде (укладка керамогранита № 1,2,3,4) |  | шт | 4 | 200000 |
| 12 | Замена входных дверей (подъезды № 1,2,3,4) |  | шт | 4 | 160000 |
| 13 | Замена тамбурных дверей (подъезды № 1,2,3,4) |  | шт | 4 | 120000 |
| 14 | Ремонт козырьков над вент. шахтами |  | шт | 5 | 30000 |
| 15 | Визуальное обследование кровли специализированной организацией |  | шт | 1 | 20000 |
| 16 | Визуальное обследование газового оборудования специализированной организацией |  | шт | 1 | 20000 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 17 | Замена стояков системы ХВС |  | шт | 2 | 20000 |
| 18 | Замена стояков системы ГВС |  | шт | 2 | 20000 |
| 19 | Замена стояков системы отопления ( в т.ч. Кв.21,25,29,33,37) |  | шт | 4 | 80000 |
| 20 | Замена стояков канализации |  | шт | 3 | 60000 |
| 21 | Ремонт канализации |  | м.п. | 30 | 20000 |
| 22 | Ремонт при проведении опрессовки |  | у.у. | 1 | 20000 |
| 23 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта |  | шт | 1 | 130000 |
| 24 | Установка теплообменника на системе ГВС |  | шт | 1 | 300000 |
| 25 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический |  | шт | 1 | 300000 |
| 26 | Изоляция розлива системы отопления и ГВС |  | м/п | 100 | 50000 |
| 27 | Монтаж циркуляционной линии ГВС по подвалу |  | м/п | 100 | 100000 |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |
| 28 | Установка диодных светильников и датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 |  | шт | 28 | 60000 |
| 29 | Ревизия межэтажных щитков |  | шт | 10 | 50000 |
| 30 | Ремонт ВРУ |  | шт | 1 | 70000 |
| 31 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение п.1,2,3,4 |  | шт | 4 | 20000 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 32 | Снос зелёных насаждений, обрезка ветвей |  | шт | 2 | 40000 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 7920000 |
| Предложения по энергосберегающим мероприятиям |  |  |  |  |  |
| (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена прибора учте тепловой энергии с изготовлением проекта |  | шт | 1 | 130000 |
| 2. | Замена элеваторного теплового узла на автоматический |  | шт | 1 | 300000 |
| 3. | Изоляция розлива системы отопления и ГВС |  | м/п | 100 | 50000 |
| 4. | Установка диодных светильников и датчиками движения в подъездах № 1,2,3,4 |  | шт | 28 | 60000 |
| 5. | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение п.1,2,3,4 |  | шт | 4 | 20000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.